电气工程标准化微专业实施方案

一、电气工程标准化微专业简介

电气工程标准化微专业是以电气工程及其自动化专业知识为主体的重要探索，其主要课程包括：供配电系统设计规范、电气装置接地与安全标准、标准化概论、智能电网标准、工业标准化、标准化电气设计、高电压工程、变频器技术及应用，学生通过学习系统供配电、高电压技术、变频技术、电气装置以及智能电网等电气标准基础知识，领会安全的电气装置以及电气设计方法，以提高学生规范化设计的意识，从而确保电气设备在设计、制造、安装和维护过程中符合安全要求，避免事故和故障的发生，保障人员和财产的安全，以此提高学生在电气行业中的竞争力。

二、电气工程标准化微专业培养方案

| 微专业名称 | 电气工程标准化 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业培养目标 | 本专业培养具备专业基础扎实，满足电气工程及其自动化专业领域相关的，熟悉电气工程标准化的相关背景，掌握电气工程标准化微专业理论、方法与技术，符合社会需求，了解当前科技发展新动向，能与工作岗位有效衔接的高级工程应用型人才。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总学分 | 16 |  |  |  | 授课学期数 |  | 2 |  |
| 先修课程要求 | 模拟电子技术、电路原理、电力电子技术、电机学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程名称 |  | 学分 | 学时数 |  |  |  | 考核 方式 | 计划开课 学期 |
|  |  |  | 总学时 | 理论 | 实验 | 实践 |  |  |
| 标准化电气设计 |  | 1 | 16 | 16 （线上） |  |  | 考查 | 2023-2024-2 |
| 电气标准化概论 |  | 2 | 32 | 32 （线上） |  |  | 考查 | 2023-2024-2 |
| 高电压工程 |  | 2 | 32 | 32 （线下） |  |  | 考查 | 2023-2024-2 |
| 变频器技术及应用 |  | 2 | 32 | 32 （线下） |  |  | 考查 | 2024-2025-1 |
| 智能电网标准 |  | 3 | 48 | 48 （线上） |  |  | 考查 | 2024-2025-1 |
| 电气装置接地与安全标准 |  | 2 | 32 | 32 （线下） |  |  | 考查 | 2024-2025-1 |
| 工业标准化 |  | 1 | 16 | 16 （线下） |  |  | 考查 | 2024-2025-2 |
| 供配电系统设计规范 |  | 3 | 48 | 48 （线上） |  |  | 考查 | 2024-2025-2 |
| 合计 |  | 16 | 256 | 256 |  |  | - | - |
| 其他修读要求 （如有） | 修读本微专业的学生，必须按开课说明要求完成本微专业课程学习，考核合格后获得相应学分。在主修专业毕业前修满本微专业全部学分，作为证明，学校会授予沈阳科技学院微专业证书。未获得微专业证书的学生，所修微专业课程学分可以申请替代主修专业任选课程学分。微专业不延长修业年限。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程简介 | 1.标准化电气设计：涉及电气工程制图规则，绘图命令，编辑命令，文字标注、表格与尺寸标注，辅助绘图工具，电路图设计，通信电气工程图设计，控制电气设计，电力电气设计，机械电气设计和建筑电气设计等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.电气标准化概论：涉及标准及标准化相关概念，标准种类，标准化过程，标准系统的管理原理，参数选择和参数分级的数学方法，标准化形式，标准化组织，质量管理等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.高电压工程：涉及与高电压有关的电介质——气体、液体、固体的放电过程、发展机理及绝缘特性，分析影响这些特性的因素；交流、直流高电压和冲击高电压的产生方法、原理、基本装置以及它们的测量手段，相关绝缘的试验技术；电力系统过电压产生的物理过程及其防护措施和电力系统绝缘配合的基本概念；同时反映近年来高电压领域的新技术，以适应电力工业发展的需要。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.变频器技术及应用：涉及西门子变频器基础知识、G120变频器的接线与操作、G120变频器的运行与功能、S120系统与接线、S120系统的运行与功能、G120/S120通信、变频器的常用外围器件与外围电路、G120/S120变频器的主要功能图、参数设置与调试、G120/S120变频器的报警与故障诊断以及工程应用；西门子6SE70变频器主要功能图、参数设置、6SE70变频器工程应用；西门子V90伺服驱动器技术与应用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.智能电网标准：智能电网所涉及的相关技术内容和标准，包括智能电网发展政策、全球范围内的关键项目取得的进展、各国和国际标准组织之间的合作，以及未来发展趋势等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.电气装置接地与安全标准：涉及高压电气装置接地，发电厂和变电站的接地网，高压架空线路和电缆线路的接地，高压配电电气装置的接地，低压系统接地形式、架空线路的接地、电气装置的接地电阻和保护总等电位联结系统，低压电气装置的接地装置和保护等相关的安全注意事项。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.工业标准化：涉及标准化概论，企业标准化，产品实现过程中的标准化，信息技术应用标准化，质量、环境、职业健康、安全管理等相关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.供配电系统设计规范：涉及负荷分级及供电要求，电源及供电系统，电压选择和电能质量，无功补偿，低压配电等相关设计规范。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、2023-2024-2学期开课计划

1、标准化电气设计

主讲教师：吴玺泽

时间：第8周-11周，周二 第9-12节。

形式：线上，1学分16学时。

2、电气标准化概论

主讲教师：苏锡辉

时间：第7周-14周，周四 第9-12节。

形式：线上，2学分32学时。

3、高电压工程

主讲教师：董楚妍

时间：第7周-14周，周一 第9-12节。

形式：线下，2学分32学时。